## Slide 1: 실내 미세먼지 측정을 통한 결과 분석
2. 데이터 수집
MyAir 박동언 이수연

## Slide 2: 목차
2호기 HW 구현
RTC 모듈
수집 데이터
개선 사항
데이터 수집 계획

## Slide 3: 2호기 HW 구현
pms7003

## Slide 4: RTC 모듈

## Slide 5: 리눅스 시스템 시간 관리
hwclock – 하드웨어의 시간
date – 운영체제의 시간

## Slide 6: 미세먼지 DATA 시각화 CODE
data가 저장 된 txt파일 열기
미세먼지 데이터를 저장 할 빈 리스트 생성

## Slide 7: 미세먼지 DATA 시각화 CODE
텍스트 파일 읽기
파일을 1줄 씩 읽으며, 데이터 시간 값과 미세먼지 데이터를 리스트에 추가시킨다.
time_ 은 문자열인 시간 데이터를 실제 시간 데이터로 변경해서 저장한 리스트이다.

## Slide 8: 미세먼지 DATA 시각화 CODE
리스트에 담긴 데이터들을 시각화 하기 위한 그래프 그리기

## Slide 9: 미세먼지 DATA 시각화 CODE
Figure 창 안의 그래프의 특정 부분 선택 시 해당 시간에 일치하는 사진을 보여주기 위한 이벤트 정의
이벤트 실행

## Slide 10: 미세먼지 DATA 시각화 CODE

## Slide 11: 미세먼지 측정기 동작 테스트 (1호)

## Slide 12: 미세먼지 측정기 동작 테스트 (1호)

## Slide 13: 20180730 DATA (1호)
미세먼지
날씨

## Slide 14
외부 미세먼지 데이터와 비슷한 값을 갖는다.

## Slide 21: 미세먼지 측정기 동작 테스트 (2호)

## Slide 22
지역마다 측정하는 요소들이 달라서
습도를 측정해 제공해주는 지역도 있지만, 습도 값을 제공해주지 않는 지역도 많음.

## Slide 23
Air korea 에서는 한 시간의 평균 미세먼지 값을 제공해 주기 때문에, 초나 분 단위로 된 값을 제공하지 않음.

## Slide 24: 문제점 및 개선사항
H/W
  1호기보다 조금 불안정한 케이스
   1호기와 2호기를 접목시켜 개선된 측정 기기 구현
  한 개의 카메라
   최소 3개의 카메라 사용
Data
  가깝지 않은 거리에서 발생한 외부요인에 의한 변화가 생각보다 미미함.
  초, 분 단위의 미세먼지 농도는 제공하지 않음.

## Slide 25: 향후 계획
 | 정류장 | 지하철 | 음식점 | 흡연장소 | 일반 가정 | 백화점 | 영화관
유동 인구 | 많음 | 많음 | 많음 | 많음 | 적음 | 많음 | 적음
실외/실내 | 실외 | 실내 | 실내 | 실외/실내 | 실내 | 실내 | 실내
주요 요인 | 버스 | 지하철 | 출입문 | 흡연 | 창문/청소 |  | 
측정할 장소
측정 방식
  같은 종류의 미세먼지 센서를 사용한 측정기기 2개를 이용
  (한 개는 측정 장소, 한 개는 특별한 외부요인이 없는 장소에서 측정)
  2. 정해진 장소를 주기적으로 다른 시간대에 측정